Pszczew, dnia 30 grudnia 2022 roku

Potencjalni oferenci w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „**Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”

ZP.271.13.2022 „**Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2022 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1170, t.j. ze zm.), Zamawiający Gmina Pszczew udziela wyjaśnień na zadane pytanie w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytania:

1. Prosimy o podanie wysokości słupów oświetleniowych. Na rysunkach widnieją 4,5m oraz 5m – którą wysokość mamy uwzględnić?

2. Prosimy o podanie informacji z jakiego materiału mają być wykonane słupy oświetleniowe – słup wielokątny stalowy czy okrągły aluminiowy?

3. Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie oprawy systemu ROSA?

Odpowiedzi:

1. Wysokość - 4,5 m
2. Słupy okrągłe aluminiowe.
3. Wyrażamy zgodę na zastosowanie opraw systemu Rosa.

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Józef Piotrowski