Pszczew, dnia 31 października 2022 roku

Potencjalni oferenci w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczew w formule zaprojektuj i wybuduj”

ZP.271.9.2022 „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczew w formule zaprojektuj i wybuduj”

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2022 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1170, t.j. ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 1

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych, jednocześnie nie udostępniając obliczeń referencyjnych, bądź danych wsadowych do wykonania takich obliczeń. Wykonania obliczeń bez danych wsadowych nie jest możliwe, a Wykonawcy przyjmując różne parametry wsadowe nie mają możliwości złożenia ofert które byłyby porównywalne.

W związku z powyższym wykonawca prosi o udostępnienie danych wsadowych do wykonania obliczeń oraz przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny do ich przygotowania.

Ad. 1

Zamawiający będzie wymagał obliczeń fotometrycznych w projekcie technicznym, Obliczenia należy sporządzić w programie DiaLux lub innym równoważnym. Na etapie ofertowania nie wymaga się obliczeń fotometrycznych.

Pytanie 2

Zamawiający w wymaganiach do opraw oświetleniowych określa, że zaakceptuje rozwiązania równoważne dla interfejsu DALI, Wykonawca zwraca się z prośba o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje interfejs 0-10V.

Ad. 2

Akceptacja rozwiązania w systemie Dali lub innym o podobnych parametrach będzie akceptowana przez Inspektora nadzoru w fazie uzgadniania projektu technicznego.

Pytanie 3

Zamawiający określa w charakterystyce opraw w pkt 17,18 i 19 znajdują się dwie kolumny które się wykluczają, Wykonawca prosi o wskazanie którą charakterystyką powinien kierować się Wykonawca.

Ad. 3

Zamawiający stwarza możliwość wyboru jednej z charakterystyk. Biorąc pod uwagę tendencje dot.projektowania oświetlenia drogowego na drogach gminnych o niedużym natężeniu ruchu zaleca się stosowanie opraw z barwą ciepłą, w innych obszarach z barwą neutralną. Zamawiający pozostawia wybór projektantowi i inspektorowi nadzoru. Można przyjąć jedną z opcji, bądź zastosować opcje zamienne w kwestii barwy jak i szkła hartowanego bądź poliwęglanu. Kształt oprawy należy przyjąć jednakowy dla całej inwestycji.

Pytanie 4

Wykonawca prosi o doprecyzowanie wymagań w zakresie sterowania opraw. Czy Zamawiający zaakceptuje oprawy z autonomiczną redukcją mocy, z możliwością zmiany harmonogramów pracy z poziomu szafy oświetleniowej?

Ad. 4

Tak, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie po akceptacji inspektora nadzoru w fazie projektowania.

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Józef Piotrowski