Pszczew, dnia 3 października 2022 roku

Potencjalni oferenci w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Pszczew w formule zaprojektuj i wybuduj.”

ZP.271.7.2022 „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Pszczew w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2022 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1170, t.j. ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1/ Czy zamawiający dopuści falowniki bez wbudowanego modułu Bluetooth?

Ad. 1

Zamawiający oczekuje komunikacji za pomocą RS485, Wi-Fi i Bluetooth?

2/ Czy zamawiający dopuści falowniki o minimalnym napięciu DC na wejściu inwertera mniejsze niż 200V.

Ad. 2

Po akceptacji inspektora nadzoru w fazie projektowania.

3/ Czy zamawiający dopuści falowniki z zakresem napięciowym szerszym niż 200V … 800V?

Ad. 3

Tak, Zamawiający dopuszcza przedmiotowe falowniki.

4/ Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zwykłych modułów wraz z optymalizatorami mocy?

Ad. 4

Tak, po akceptacji inspektora nadzoru w fazie projektu.

5/ Prosimy o informacje czy zamawiający dopuści zastosowanie rozdzielnic bez rozłączników RCD.

Ad. 5

Akceptację wyraża inspektor nadzoru po uwzględnieniu wymogów WT.

6/ Prosimy o informacje kto będzie pokrywał koszt przygotowania terenu do montażu instalacji fotowoltaicznych, w szczególności zdjęcie i późniejsze odtworzenie, przejazdów, chodników, miejsc z ułożoną kostką brukową.

Ad. 6

Przedmiotowe koszty są po stronie Wykonawcy.

7/ Prosimy o podanie schematów istniejących RG w budynkach, oraz wskazanie miejsc tych rozdzielnic.

Ad. 7

W fazie dokumentacji projektant dokonana sprawdzenia i uzgodnienia z inspektorem nadzoru

Jednocześnie informuję, iż w związku z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmieniam termin składani oferty z dnia 04.10.2022r. godz. 15.00 na dzień 10.10.2022 godz. 15.00 oraz termin otwarcia ofert z dnia 04.10.2022 godz. 15.30 na 10.10.2022r. godz. 15.30. Ponadto zmieniam termin związania ofertą określony zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w SWZ z dnia 2.11.2022r. na dzień 8.11.2022r. W tym celu dokonano stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00374025/01 z dnia 2022-10-03).

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Józef Piotrowski