Pszczew, dnia 7 grudnia 2022 roku

Potencjalni oferenci w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczew w formule zaprojektuj i wybuduj”

ZP.271.10.2022 „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczew w formule zaprojektuj i wybuduj”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2022 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1170, t.j. ze zm.), Zamawiający Gmina Pszczew udziela wyjaśnienia na zadane pytanie w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

W związku z udzieleniem przez Zmawiającego w dniu 05.12.2022 r. odpowiedzi na pytanie nr 4, powstała następująca wątpliwość: treść odpowiedzi sugeruje, że jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest dostarczenie opraw oświetleniowych ze złączem NEMA lub Zhaga i interfejsem DALI, natomiast z załącznika nr 1 PFU wynika, iż jest to opcja, a Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne, określone w punkcie 6. tabeli ‘Wymagania ogólne dotyczące opraw’. Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie aktualności zapisów punktu 6. w/w tabeli.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikował treści SWZ z załącznikami. Wszelkie zapisy SWZ z załącznikami są aktualne, w tym dotyczące dopuszczenia rozwiązań równoważnych dla opraw.

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Józef Piotrowski