Pszczew, dnia 17 czerwca 2016 roku

Oferenci w przetargu nieograniczonym

na „Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 554 i 555 przy ul. Władysława Sikorskiego 23”

ZP.271.3.2016

„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 554 i 555 przy ul. Władysława Sikorskiego 23”

Na podstawia art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm), dalej ustway Pzp, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z odpowiedziami do niniejszego przetargu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy ustawy Pzp, odpowiedzi na pytania 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21  stanowią modyfikacje treści SIWZ.

Pyt. 1

W projekcie umowy w § 10 mowa jest o tym, iż podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza częstotliwość wystawiania faktur przejściowych raz w miesiącu ?

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza w/w częstotliwość wystawiania faktur pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek znajdujących się w umowie i SIWZ z załącznikami.

Pyt. 2

Czy Zamawiający uzna spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, jezeli wykonawca wykaże się robotami polegającymi na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto. Zakres prac oraz posiadana wiedza do wykonania w/w robót jest porównywalna do przedmiotu zamówienia. Wnosimy o rozszerzenie katalogu robót umozliwiające spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadzczenia o budynki mieszkalne wielorodzinne.

Ad. 2.

Zamawiający nie uzna spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże się robotami polegającymi na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto.

Pyt. 3

Proszę o uzupełnieni dokumentacji przetargowej o brakujący projekt wykonawczy sieci i przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazu.

Ad. 3

W załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień znajduje się projekt wykonawczy sieci i przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazu..

Pyt. 4

Ilości prac podanych  w przedmiarach nie odpowiadają ilościom wg projektu zagospodarowania terenu.

Ad. 4

W załączniku nr 2 do niniejszych  wyjaśnień, nowe, obowiązujące przedmiary robót dotyczące przyłączy.

Pyt. 5

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego rysunki konstrukcyjne dachu

Ad. 5.

W załączniki nr 3 do niniejszych wyjaśnień znajduja się rysunki kontrukcyjne dachu.

Pyt. 6.

W którym miejscu należy zaintalować inwerter/falownik instalacji fotowoltaicznej.

Ad. 6

Inwerter należy zainstalować przy rozdzielni głównej.

Pyt. 7

Czy inwestor dopuszcza zainstalowanie 2 inwertorów dopuszczających montaż instalacji o mocy 40 KWp.

Ad. 7

Jest możliwość zastosowania dwóch inwertorów o mocy 20kWp każdy.

Pyt. 8

Czy można zastosować panele monokrystaliczne o mocy większej niż 250 Wp.

Ad. 8

Należy zastosować takie panele jak określono w dokumentacji.

Pyt. 9

Czy panele fotowoltaiczne należy zainstalować na konstrukcji odchylnej czy równolegle do połaci dachu.

Ad. 9

Panele należy zamontować równolegle do połaci dachu

Pyt. 10

Czy istnieje możliwość zastosowania innego rozwiązania połączenia paneli fotowoltaicznych niż 40 paneli w 1 obwodzie.

Ad. 10

Istnieje taka możliwość i jest uzależniona od wyboru inwertera i jego sposobu połączeń.

Pyt. 11

Prosimy o wyjaśnieni czy w zakres wykonania zadania wchodzi również montaż kolektorów słonecznych – brak projektu na fotowoltaikę oraz przedmiaru robót.

Ad. 11

W zakres wykonania zadania wchodzi instalacja fotowoltaiki, a nie wykonanie kolektorów słonecznych, co zostało pokazane na rysunkach E-9 i E-10 projektu.

Pyt. 12

W związku z dużymi rozbieżnościami w przedmiarach branży sanitarnej w stosunku do dokumentacji technicznej, prosimy o informację czy oferent może wprowadzać do nich zmiany.

Ad. 12

W załączniku nr 4 do niniejszych wyjaśnień  nowy, obowiązujący przedmiar robót sanitarnych.

Pyt. 13

Brak w dokumentacji przetargowej (PT, STWiOR, SWIZ) opisu dotyczącego armatury wypływowej oraz urządzeń białego montażu – prosimy o uzupełnienie. Wg przedmiaru część baterii w wersji elektronicznej, w projekcie oraz STWiOR – brak danych.

Ad. 13

W przedmiarach ujęto baterie na wodę zmieszaną i stojące w standardzie typ Oras czy wyższy standard Ferro lub równoważne, biały montaż w dobrym standardzie jak typ Koło, Cersanit czy Roca lub równoważne. Poprawiono i usunięto z przedmiarów baterie w wersji elektronicznej. Pyt. 14

Proszę o uzupełnieni branży sanitarnej zestawienia elementów wentylacji z odniesieniem do rysunków lub załączenie projektów z DWG

Ad. 14

W załączniku nr 5 do niniejszych wyjaśnień zestawienie elementów wentylacji.

Pyt. 15.

Proszę o wskazanie w której pozycji wycenić zawór pierwszeństwa Dn 50 w instalacji przeciwpożarowej

Ad. 15

Zawór pierwszeństwa p.poż dn 50 został ujęty w poz. nr 36 poprawionego przedmiaru robót (zał. nr 4 niniejszych wyjaśnień)

Pyt. 16

Proszę o wskazanie w której pozycji wycenić we wszystkich działach sanitarnych wykuwanie bruzd, wykuwanie wnęk do szafek hydrantowych, przekucie otworów w ścianach fundamentowych, nośnych i działowych itp.

Ad. 16

Wykuwanie bruzd, wnęk, przekucia - ujęto w następujących pozycjach przedmiaru robót sanitarnych

dział 1 - poz. 44, 45, 46, 47, 48

dział 2 - poz. 80, 81, 82, 83, 84

dział 3 - ze względu na przekrój kanałów wentylacyjnych zgodnie ze sztuką budowlaną w trakcie wykonywania robót budowlanych należy pozostawić otwory montażowe na przejścia kanałów

dział 4 - poz. 145, 146, 147, 148

dział 6 - poz. 220, 221

Pyt. 17

Brak w projekcie schematu  rozdzielni instalacji fotowoltaicznej i rozdziału energii proszę o zamieszczenie schematu rozdzielni

Ad. 17

Interwer należy umieścić przy rozdzielni głównej w osobnej szafie dołączonej wraz z inwerterem przez jego producenta

Pyt. 18

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji uziomowej w ławach fundamentowych gdyż w kosztorysie brak jest wykonania wykopów pod uziom a projekt jednoznacznie mówi, że należy ułożyc bednarkę 2m od budynku

Ad. 18

Instalację uziomu należy wykonać jako otokową wokół budynku z możliwością połączenia z ławą fundamentową

Pyt. 19

Czy zamawiający może dołączyć rzut elewacji rozdzielni elektrycznej proszę o sprecyzowanie wielkości obudowy i jaki zapas należy zostawić w rezerwie.

Ad. 19

Rozdzielnia powinna posiadać wymiary ok. 1150mmx900mmx213mm, na rezerwę przewidzieć 10pól.

Pyt. 20

Brak w pozycji w przedmiarach dot. rozbiórki obiektu nr 4 zgodnie z PZT

Ad. 20

W załączniku nr 6 do niniejszych wyjaśnień znajdują się dodatkowe pozycje przedmiarowe (od poz. 173 do poz. 182)  dotyczące rozbiórki, które należy dołączyć do przedmiaru ogólnobudowlanego oraz zmienia się opis zakresu zamówienia w SIWZ, ogłoszeniu oraz projekcie umowy o dodanie w poszczególnych dokumentach w opisie przedmiotu zamówienia „roboty rozbiórkowe”.

Pyt. 21

Prosimy o podanie minimalnych parametrów podłogi sportowej spełniającej wymogi zgodnie z normą PN EN 14904  wraz z podaniem certyfikatów federacji sportowych, które podłoga powinna posiadać np. FIBA, FIVB itp.

Ad. 21

W załączniku nr 8 do niniejszych wyjaśnień przedstawiono minimalny wymogi dotyczące podłogi sportowej.  Podłoga sportowa powinna posiadać takie certyfikaty, aby  uzyskać od właściwych polskich związków gier dopuszczenia boisk do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową.

Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, modyfikuje przedmiar robót elektrycznych. Nowy, obowiązujący przedmiar robót elektrycznych znajduje się w załączniku nr 7 do  niniejszych wyjaśnień.

Dodatkowo należy przyjąć gatunek I płytek ceramicznych i gresowych.

W związku wprowadzonymi zmianami, mając na uwadze zapisy art. 38 ust. 6 ustawy  Pzp, Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 28.06.2016. godz. 12.00 na dzień 04.07.2016r. godz. 12.00 oraz otwarcia ofert z dnia 28.06.2016r. godz. 12.15 na dzień 04.07.2016r. godz. 12.15. Zmianie ulega również termin wpłaty wadium z dnia 28.06.2016r. do godz. 12.00 na dzień 04.07.2016r. do godz. 12.00 (przy czym liczy się data wpływu środków do Zamawiającego) oraz opis koperty z dnia 28.06.2016r. do godz. 12.00 na dzień 04.07.2016r. do godz. 12.00.

Z uwagi na fakt, że powyższe zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Waldemar Górczyński