Pszczew, dnia 28  czerwca 2016 roku

Oferenci w przetargu nieograniczonym

na „Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 554 i 555 przy ul. Władysława Sikorskiego 23”

ZP.271.3.2016

„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 554 i 555 przy ul. Władysława Sikorskiego 23”

Na podstawia art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm), dalej ustway Pzp, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z odpowiedziami do niniejszego przetargu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy ustawy Pzp, odpowiedzi na pytania 2, 5, 6, 7, 9, 15, 17  stanowią modyfikacje treści SIWZ.

Pyt. 1 Proszę o udostępnienie przedmiarów w formie „ath”.

Ad. 1 W Zał. nr 1 udostępniono przedmiary w ath.

Pyt. 2. W celu złożenia przez wszystkich Oferentów rzetelnej oferty proszę o podanie sposobu założonego przez Projektanta odwodnienia wykopów do robót fundamentowych. Informuję również że Inwestor powinien posiadać projekt odwodnia ze względu na istniejące budynki w obrębie obniżenia wody gruntowej. Czy jest również opinia dotycząca obniżenia wody dla istniejących budynków.

Ad. 2 Odpowiedź znajduje się w zał. nr 2.

Pyt 3. W której pozycji przedmiaru znajduję się zakup i dostawa piasku dla obsypania fundamentów.

Ad. 3 W pozycji 6 przedmiaru robót ogólnobudowlanych.

Pyt. 4. Czy Zamawiający posiada miejsce składowania urobku z wywozem do 1 km – poz. 3 i 5 przedmiar budowlany.

Ad. 4 Tak Zamawiający posiada takie miejsce.

Pyt 5 . Przekrój A-A brak stóp fundamentowych dla słupów S2 . Proszę uzupełnić.

Ad. 5 W zał. nr 3 znajduje się przekrój.

Pyt  6. Brak przekroju poprzecznego i podłużnego projektowanej wiaty, oraz rysunków wykonawczych konstrukcji stalowej wiaty. Brak możliwości wyceny.

Ad. 6 W zał. nr 5 znajduje się przekrój.

Pyt. 7 . Brak przekroju oraz zbrojenia dla trybun żelbetowych. Proszę uzupełnić.

Ad. 7 W zal nr 6 znajdują się przekroje i zbrojenia.

Pyt. 8 Proszę o sprecyzowanie jakie wycenić stropy, zgodnie z dokumentacją czy przedmiarem. Proszę o podanie prawidłowych ilości w przedmiarze.

Ad. 8 W załączeniu (zał. Nr 7 do wyjaśnień) rysunki pomocnicze do stropów. Wycenić na podstawie obowiązujących przedmiarów z uwzględnieniem rysunków.

Pyt 9. Proszę o rysunki konstrukcji dachu wraz z zestawieniami materiałów. W której pozycji przyjęto dostawę materiału ponieważ przedmiar przewiduję tylko montaż (poz. 57)

Ad. 9 W zał nr 8 do wyjaśnień rysunki. Przedmiar przewiduje montaż wraz z materiałem

Pyt 10. Proszę o uzupełnienie projektu o rzut dachu. Brak możliwości wyceny.

Ad 10 W zał. nr 9 uzupełnienie projektu

Pyt 11. Proszę o uzupełnienie rysunków o elewację wschodnią.

Ad. 11 W zał nr 10 rzut elewacji.

Pyt 12. Czy poz. 82 przewiduje  wykonanie podłogi sportowej czy tylko wierzchniej warstwy.

Ad. 12 Pozycja dotyczy podłogi sportowej. W załączniku nr 11 opis.

Pyt 13. Proszę o szczegółowe zestawienie ścianek systemowych wc w poz. 107 i zmianę jednostki na m2.

Ad. 13 Ścianki systemowe 32,8 m2.

Pyt 14. Proszę o udostępnienie rys. szczegółowych balustrad trybun i klatek schodowych oraz zmianę jednostek na mb lub m2. Brak możliwości wyceny.

Ad. 14 W zał. nr 12 rysunki szczegółowe.

Pyt 15. Proszę o szczegółowe sprecyzowanie (specyfikację z danymi technicznymi) wyposażenia sprzętowego tj. poz. 134-149 z uwzględnieniem ilościowym i rodzajowym wyposażenia siłowni i sali fitness.

Ad. 15 W zał nr 13 znajduje się opis wyposażenia

Pyt 16. Proszę o rys konstrukcyjny podciągów w poz. 2.1.1 na którym oparte są słupy poz. 3.2.1

Ad. 16 W zał. nr 14 znajduje się rys konstrukcyjny podciągów.

Pyt 17 Proszę o odpowiedzi do poszczególnych pozycji kosztorysowych wg tabelki.

Ad. 17 W zał. nr 15 tabelka z naniesionymi wielkościami.

W związku wprowadzonymi zmianami, mając na uwadze zapisy art. 38 ust. 6 ustawy  Pzp, Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 04.07.2016. godz. 12.00 na dzień 08.07.2016r. godz. 12.00 oraz otwarcia ofert z dnia 04.07.2016r. godz. 12.15 na dzień 08.07.2016r. godz. 12.15. Zmianie ulega również termin wpłaty wadium z dnia 04.07.2016r. do godz. 12.00 na dzień 08.07.2016r. do godz. 12.00 (przy czym liczy się data wpływu środków do Zamawiającego) oraz opis koperty z dnia 04.07.2016r. do godz. 12.00 na dzień 08.07.2016r. do godz. 12.00.

Z uwagi na fakt, że powyższe zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Waldemar Górczyński

1/ www.bip.pszczew.pl