Pszczew, dnia 18 lutego 2022 roku

Oferenci w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od ul. Szarzeckiej) w Pszczewie”

ZP.271.2.2022 „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od ul. Szarzeckiej) w Pszczewie”, nr ogłoszenia w BZP 2022/BZP 00051595/01

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, t.j. z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie 1.

Czy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od T11 do T7 można wykonać metodą przewiertu sterowanego zamiast wykopem otwartym z umocnieniem ścianką szczelną?

Ad. 1

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotowego odcinak kanalizacji sanitarnej tłocznej metodą bezwykopową.

Pytanie 2

Czy na odcinku S11-S12 przebiegającym w terenie zadrzewionym, gdy wystąpi konieczność wycinek drzew to Zamawiający weźmie to na siebie?

Ad. 2

W przypadku wystąpienie konieczności wycinki drzew na odcinku S11-S12 przedmiotowe koszty związane z wycinką zostaną pokryte przez Zamawiającego

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Józef Piotrowski