Pszczew, dnia 22 stycznia 2021 roku

Oferenci w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew – Borowy Młyn”

ZP.271.5.2020 przetarg nieograniczony „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew – Borowy Młyn”

Na podstawia art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity z późn. zm), zwany dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, odpowiedź na pytanie stanowi modyfikację SIWZ:

Pyt.

W opisie technicznym punkcie 2.5.1. Budowa rurociągu rozdzielczego zapisano „Rurociągi sieci rozdzielczej zostaną wyposażone w niezbędną armaturę żeliwną tj. trójniki, kolana, zasuwy z obudowami i skrzynkami ulicznymi” natomiast w załączonych przedmiarach ujęto trójniki, kolana, łuki oraz zwężki z PE. Firma zwraca się z prośbą o doprecyzowanie z jakiego materiału mają zostać zbudowane węzły rozrysowane w Projekcie Budowlanym na rys. nr 5.

Odpowiedź

Zasuwy z obudowani i skrzynkami ulicznymi mają być żeliwne, natomiast trójniki, kolana, łuki oraz zwężki mają być z PE, zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Józef Piotrowski

[www.bip.pszczew.pl](http://www.bip.pszczew.pl)